| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας - Τμήμα : Καθαριότητας, ανακύκλωσης και πολιτικής προστασίας - Πλ. Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια Σερρών , TK 62 400 Τηλέφωνο 2325350105 – Φαξ 2325350159 |  |
| --- | --- |

Τεχνική Περιγραφή

Για την προμήθεια: «Λαμπτήρων Ηλεκτρολογικού Υλικού Ηράκλειας»

Κ.Α. 20.6662.08		Προϋπολογισμός 4.680,00 €

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W-Ε40 | τεμάχιο | 10 | 8,00 € | 80,00 € |
| 2 | Λαμπτήρες τύπου LED 15w ψυχρό E27 1380LM 6000K 30.000HR | τεμάχιο | 131 | 3,00 € | 393,00 € |
| 3 | Λαμπτήρες τύπου LED 15w ψυχρό STICK E27 1380LM 6000K 30.000HR | τεμάχιο | 150 | 3,30 € | 495,00 € |
| 4 | Λαμπτήρες οικονομίας 36w E27 2599LM 6400K 10.000HR | τεμάχιο | 80 | 4,20 € | 336,00 € |
| 5 | Λάμπες γλομπέ 18w ψυχρό E27 τύπο LED εξωτερικών χώρων E27 6000K 1690lm 30.000hr | τεμάχιο | 30 | 5,50 € | 165,00 € |
| 6 | Μετασχηματιστής 400W για προβολείς HQI | τεμάχιο | 10 | 20,00 € | 200,00 € |
| 7 | Φωτιστικά για κολώνες με βάσεις τύπου ΔΕΗ με ανταυγαστήρας από φύλλα αλλυμινίου 1,10Χ330χιλ , λυχνιολαβή Ε27.Βραχίονας από γαλβανισμένο | τεμάχιο | 50 | 30,00 € | 1.500,00 € |
| 8 | Πολύμπριζο 3 θέσεων με καλώδιο | τεμάχιο | 5 | 7,00 € | 35,00 € |
| 9 | Λαμπτήρες τύπου LED 17w ψυχρό Ε27 6000K 30.000 HR | τεμάχιο | 100 | 3,80 € | 380,00 € |
| 10 | Αντάπτωρας Από Ε27 = Ε40 | τεμάχιο | 10 | 2,50 € | 25,00 € |
| 11 | Αντάπτωρας Από Ε40 = Ε27 | τεμάχιο | 10 | 2,50 € | 25,00 € |
| 12 | Πολύμετρο με αμπεροτσιμπίδα | τεμάχιο | 1 | 90,00 € | 90,00 € |
| 13 | Κατσαβίδι | τεμάχιο | 4 | 10,00 € | 40,00 € |
| 14 | Ταινίες φαρδίες | τεμάχιο | 5 | 2,00 € | 10,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 3.774,00 € |
|  |  |  | Στρογγυλ. |  | 0,19 € |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 905,81 € |
|  |  |  | Σύνολο: |  | 4.680,00 € |

|  | Ηράκλεια 18/6/2019 |
| --- | --- |
| Ο Συντάξας Χατζημιχάλης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος ΔΕ | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Μπούσιος Δημήτριος Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ |

Τεχνικές Προδιαγραφές

Α1 Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α1 |
| --- | --- |
| Είδος | Ατμών νατρίου |
| Σχήμα | Αχλαδωτή |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 230 V |
| Ισχύ λειτουργίας | 250W |
| Κάλυκας | Ε40 |
| Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα | A+ |
| Ελάχιστη φωτεινή ροή | >=31.500Lm |
| Θερμοκρασία χρώματος φωτός | <= 3000 Κ |
| Μέση διάρκεια ζωής | >=20.000Hr |
| Πιστοποίηση | κατά RoHS |

Α2 Λαμπτήρες  LED 15W  Ε27

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A2 |
| --- | --- |
| Είδος | Λαμπτήρας |
| Ισχύς | 15 W |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | 1380Lumen |
| Τύπος χρώματος | 6000Κ |
| Διάρκειας ζωής | > 30.000 ώρες |
| Εγγύηση | >12 Μήνες Άμεση Αντικατάσταση |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS |

Α3 Λαμπτήρες  LED 15W  Ε27 STICK

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A3 |
| --- | --- |
| Είδος | Λαμπτήρας |
| Ισχύς | 15 W |
| Τάση | 170V ~ 230V AC |
| Φωτεινότητα | 1380 Lumen |
| Τύπος χρώματος | 6000Κ |
| Διάρκειας ζωής | > 30.000 ώρες |
| Εγγύηση | >12 Μήνες Άμεση Αντικατάσταση |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS |

Α4 Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 36 W E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α4 |
| --- | --- |
| Είδος | Εξοικονόμησης ενέργειας κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους (SL) |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 265 V |
| Ισχύ λειτουργίας | 36w |
| Κάλυκας | Ε27 |
| Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα | A |
| Ελάχιστη φωτεινή ροή | >=2599Lm |
| Θερμοκρασία χρώματος φωτός | 6000K |
| Μέση διάρκεια ζωής | >=10.000Hr |
| Πιστοποίηση | κατά RoHS |

Α5 Λαμπτήρες γλομπέ LED 18W Ε27 εξωτ.χώρων

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A5 |
| --- | --- |
| Είδος | Λαμπτήρας γλομπέ LED Εξωτερικών χώρων |
| Ισχύς | 18 W |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | 1690lm |
| Τύπος χρώματος | 6000Κ |
| Διάρκειας ζωής | > 30.000 ώρες |
| Εγγύηση | >12 Μήνες Άμεση Αντικατάσταση |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS |

Α6  Μετασχηματιστής 400W για προβολείς HQI

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α6 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | HQI |
| Τάση λειτουργίας | 220 με 240 V |
| Ισχύ λειτουργίας | 400W |
| Ενεργειακή κλάση | Α |
| Κλάση στεγάνωσης | IP20 |

Α7  Φωτιστικά για κολώνες με βάσεις τύπου ΔΕΗ

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α7 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Φωτιστικά ΦΟΠ τύπου ΔΕΗ |
| Υλικό | Γαλβανισμένος χάλυβας ανταυγαστήρας από φύλλα αλουμινίου |
| Τύπος | Φωτιστικό τύπου ΔΕΗ |
| Μήκος | 1 μέτρο |
| Χρήσεις | Για φωτιστικά δρόμου |

Α8 Πολύμπριζο 3 θέσεων

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α8 |
| --- | --- |
| Είδος | Πολύμπριζο |
| Θέσεις | 3 (τρεις) σούκο |
| χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | 2 έτη |
| Γωνία υποδοχών | 45 μοίρες |

Α9 Λαμπτήρες  LED 17W  Ε27

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A9 |
| --- | --- |
| Είδος | Λαμπτήρας |
| Ισχύς | 17 W |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | 1380Lumen |
| Τύπος χρώματος | 6000Κ |
| Διάρκειας ζωής | > 30.000 ώρες |
| Εγγύηση | >12 Μήνες Άμεση Αντικατάσταση |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS |

Α10  Αντάπτωρας Ε27 σε Ε40

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α10 |
| --- | --- |
| Ντουί λαμπτήρα | Ε27 σε Ε40 |
| Τάση λειτουργίας | 220 με 240 V |
| Κλάση στεγάνωσης | IP20 |

Α11  Αντάπτωρας Ε40 σε Ε27

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α11 |
| --- | --- |
| Ντουί λαμπτήρα | Ε40 σε Ε27 |
| Τάση λειτουργίας | 220 με 240 V |
| Κλάση στεγάνωσης | IP20 |

Α12 Πολύμετρο με Αμπεροτσιμπίδα

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α12 |
| --- | --- |
| Είδος | Πολύμετρο με Αμπεροτσιμπίδαψηφιακή AC-DC |
| Τάση DC | 0.4/ 4/ 40/ 400V±0.8%, 1000V±1.0% |
| Τάση AC | 4/ 40/ 400V±0.8%, 700V±1.0% |
| Ένταση DC | 400/ 1000A±3.0% |
| Ένταση AC | 400/ 1000A±3.0% |
| Μέγιστη διάμετρος αγωγού | Φ45mm |
| Αντίσταση | 400/ 4k/ 40k/ 400k/ 4MΩ±1.2%, 40ΜΩ±2.0% |
| Χωρητικότητα | 4n/ 40n/ 400n/4μF±4.0% |
| Συχνότητα | 10Hz to 100kHz±2.0% |
| Θερμοκρασία | -40°C to 750°C±1.0% |
| Διαστάσεις | 250x99x43mm |

Α13 Κατσαβίδια δοκιμαστικά

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α13 |
| --- | --- |
| Είδος | Δοκιμαστικό Κατσαβίδι Με Οθόνη |
| Οθόνη | LCD Ενδείξεων (12-220V AC-DC) |

| Στοιχεία προμηθευτή (λογότυπο) Επωνυμία : ………………………………………………. ΑΦΜ : ………………………………………………. Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………. Διεύθυνση : ………………………………………………. Πόλη : ………………………………………………. Τ.Κ. : ………………………………………………. Τηλέφωνο : ………………………………………………. Κινητό : ………………………………………………. e-mail : ………………………………………………. | Ημερομηνία: ……./……/2019 |
| --- | --- |

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Για την προμήθεια: «Λαμπτήρων Ηλεκτρολογικού Υλικού Ηράκλειας»

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καταθέσουμε την κάτωθι οικονομική προσφορά :

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W-Ε40 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρες τύπου LED 15w ψυχρό E27 1380LM 6000K 30.000HR | τεμάχιο | 131 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρες τύπου LED 15w ψυχρό STICK E27 1380LM 6000K 30.000HR | τεμάχιο | 150 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρες οικονομίας 36w E27 2599LM 6400K 10.000HR | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 5 | Λάμπες γλομπέ 18w ψυχρό E27 τύπο LED εξωτερικών χώρων E27 6000K 1690lm 30.000hr | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 6 | Μετασχηματιστής 400W για προβολείς HQI | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 7 | Φωτιστικά για κολώνες με βάσεις τύπου ΔΕΗ με ανταυγαστήρας από φύλλα αλλυμινίου 1,10Χ330χιλ , λυχνιολαβή Ε27.Βραχίονας από γαλβανισμένο | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 8 | Πολύμπριζο 3 θέσεων με καλώδιο | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρες τύπου LED 17w ψυχρό Ε27 6000K 30.000 HR | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 10 | Αντάπτωρας Από Ε27 = Ε40 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 11 | Αντάπτωρας Από Ε40 = Ε27 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 12 | Πολύμετρο με αμπεροτσιμπίδα | τεμάχιο | 1 |  |  |
| 13 | Κατσαβίδι | τεμάχιο | 4 |  |  |
| 14 | Ταινίες φαρδίες | τεμάχιο | 5 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | Στρογγυλ. |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | Σύνολο: |  |  |

Τα παραπάνω υλικά θα πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Με εκτίμηση

(σφραγίδα – υπογραφή)